МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Проектування засобів інформаційно-вимірювальної техніки» для студентів спеціальності 
152 –  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»)

(магістерський рівень)

Друкується за Планом видань навчальної та методичної літератури, затвердженим Вченою радою НМетАУ

Протокол № 1 від 27.01. 2017

Дніпро  НМетАУ 2017

УДК 006.91(076.1)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Проектування засобів інформаційно-вимірювальної техніки» для студентів спеціальності 152 –Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»)
(магістерський рівень) / Укл.: Є.О. Петльований. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 
13 с.

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Проектування засобів інформаційно-вимірювальної техніки», наведені матриці виконання практичних робіт, а також питання для контролю знань.

Призначена для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»)
(магістерський рівень) заочної форми навчання.

Укладач	Є.О. Петльований, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск    А.М. Должанський, д-р техн. наук, проф.

Рецензент         В.О. Гринкевич, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ).

Підписано до друку     .2017. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк.    .  Умов. друк. арк.     . Тираж 100 пр.  Замовлення №   .

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпро-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Проектування засобів інформаційно-вимірювальної техніки» входить до циклу дисциплін фахової підготовки студентів  за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції») (магістерський рівень).

Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для проектування засобів вимірювальної техніки у сферах вимірювань і передачі відповідної інформації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати: базові визначення та поняття щодо конструкції засобів вимірювальної техніки, основні етапи і принципи проектування засобів інформаційно-вимірювальної техніки;

- вміти: класифікувати та визначати перелік необхідного обладнання в залежності від виду вимірювань і властивостей комунікаційної мережі, прогнозувати якість приладів, оцінювати їх надійність на етапі проектування.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки в процесі контрольних заходів.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект тестових завдань, по яких виставляється оцінка за певною шкалою (національною, європейською та/або 12-бальною).

###### Зв’язок з іншими дисциплінами  - дисципліна є однією з базових при підготовці магістрів за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції») (магістерський рівень). Її опанування йде паралельно з вивченням дисциплін «Атестація випробувальних лабораторій», «Інноваційний розвиток систем технічного регулювання, метрології та забезпечення якості» та ін. Набуті знання і вміння використовуються при опануванні програми підготовки за фахом та при написанні випускної кваліфікаційної роботи.

###### 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Структуру вивчення дисципліни «Проектування засобів інформаційно-вимірювальної техніки» наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

| Загалом годин | Курс/семестри |  |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7/1 |  |  |  |  |  |
|  | Лекцій, годин | Лабор., годин | Практ., годин | Самост., годин | Вид контролю |  |
| 90 | 8 | - | 8/3 | 74 | Індивідуальне завдання. Залік |  |

Робоча програма передбачає самостійну роботу, контрольовану викладачем, яка включає:

- вивчення лекційного матеріалу;

- підготовку до практичних занять;

- самостійне вивчення розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях;

- виконання індивідуального завдання;

- підготовку до контрольного заходу (залік).

- РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

- Департамент технічного регулювання [Електронний ресурс] // Сайт Мінекономрозвитку України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.

- Закон «Про метрологію та метрологічну діяльність»[Електронний ресурс] // База законодавства України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

- Вопилкин, Е. А. Расчет и конструирование механизмов приборов и систем / Е. А. Вопилкин. – М. : Вища школа, 1980. – 624 с.

- Первицкий, Ю. Д. Расчет и конструирование точных механизмов / 
Ю.Д. Первицкий. – М : Машиностроение, 1976. – 456 с.

- Кореняко, О. С. Теорія механізмів і машин / О.С. Кореняко. – К.: Вища школа, 1987. – 206 с.

- Бичківський, Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2002. – 560 с.

- Чабан, О.П. Сертифікаційні випробування і метрологічне забезпечення: навч. посібник / О.П. Чабан. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2013. – 332 с.

- ДСТУ 3651.0-97. Державний стандарт України. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення. – Вид. офіц. – Київ: Держстандарт України, 1998. –
9 с.

- ГОСТ 28187:2009. Основные нормы взаимозаменяемости. Отклонения формы и расположения поверхностей. Общие требования к методам измерений. – М.: Издательство стандартов, 1989 – 20 с.

- Тарасова, В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація: Підручник для вищих навчальних закладів/ В.В. Тарасова, А.С. Малиновський, 
М.Ф. Рибак. – Мін-во освіти і науки України, Державний агроекологічний ун-т. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 262 с.

- Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч. посібник / В.П. Іващенко, 
А.М. Должанський, А.К. Тараканов [та ін.]. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 92 с.

3. ПРОГРАМА І ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ

Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

| №№ тем | Назва розділу / теми та її зміст | Види занять |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ауд. | лекц. | практ. | самост. |
| 1 | Вступ. Зв’язок дисципліни з іншими дисциплінами спеціальності. Види та класифікація показників якості, точності вимірювань. Основи проектування систем. Загальні питання проектування. | 1 | 1 | - | 10 |
| Продовження табл. 3.1 |  |  |  |  |  |
| №№ тем | Назва розділу / теми та її зміст | Види занять |  |  |  |
|  |  | ауд. | лекц. | практ. | самост. |
| 2 | Проектування складових інформаційно- вимірювальної системи (приладів). Характеристика шкали чутливості. Критерії точності для вибору найліпшого співвідношення параметрів приладу. Засоби передачі інформації. | 1 | 1 | - | 10 |
| 3 | Проектування приладів, датчиків автоматики та допоміжних механізмів. Датчики тиску і температури. Датчики швидкості і кутової швидкості. Датчики прискорень. Функції механізмів Види і використання. Основні параметри конструкцій. Точність. Проектування інформаційної системи. | 1 | 1 | - | 10 |
| 4 | Проектування системи для вимірювань електричних величин. Проектування засобів вимірювальної техніки. Прогнозування якості системи для вимірювань електричних величин. Оцінка надійності. | 5 | 1 | 4 (Прак. № 1) | 10 |
| 5 | Проектування системи для вимірювань температури. Проектування засобів вимірювальної техніки. Прогнозування якості системи для вимірювань температури. Оцінка надійності. | 3 | 1 | 2 (Прак. № 2) | 12 |
| 6 | Практична робота 3. Проектування системи для вимірювань витрат речовини. Проектування засобів вимірювальної техніки. Прогнозування якості системи для вимірювань витрат речовини. Оцінка надійності. | 4 | 2 | 2 (Прак. № 3) | 12 |
| Закінчення табл. 3.1 |  |  |  |  |  |
| №№ тем | Назва розділу / теми та її зміст | Види занять |  |  |  |
|  |  | ауд. | лекц. | практ. | самост. |
| 7 | Прогнозування якості засобів інформаційно-вимірювальної техніки. Прогнозування якості, оцінка надійності засобів інформаційно-вимірювальної техніки на етапі проектування. Прогнозування їх якості по результатам прискорених та імітаційних випробувань. Надійність елементів і з’єднань. | 1 | 1 | - | 10 |
| Загалом |  | 16 | 8 | 8 | 74 |

ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ

1. Наведіть приклади вимірювань з фізичними явищами або ефектами, покладеними до їх основи.

2. Назвіть показники точності вимірювань.

3. Наведіть перелік та призначення складових інформаційно-вимірювальної системи.

4. Назвіть етапи проектування засобів вимірювальної техніки.

5. Визначте зміст та предмет поняття «Ескізний проект».

6. Що таке «імітаційне випробування»?

7. Як називається різниця значень величини, що відповідають двом сусіднім позначкам шкали?

8. Надайте визначення статистичним характеристикам результатів випробувань.

9. Надайте визначення термінів: «Відносна похибка вимірювань», «Приведена похибка вимірювань».

10. Охарактеризуйте поняття «Діапазон та межі вимірювань».

11. Надайте характеристику датчикам, у яких вимірювана величина перетворюється у значення ємності безпосередньо чи при механічних переміщеннях.

12. Які перетворювачі застосовують для проведення вимірювань швидкості лінійних та кутових переміщень?

13. Що є нормованою характеристикою непостійних шумів?

14. Охарактеризуйте область акустичних коливань інфразвуку.

15. За якими принципами та ознаками можна спрогнозувати якість приладу, що проектується?

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ робіт

4.1. Практична робота № 1

«Проектування системи для вимірювань електричних величин»

Мета: набуття студентами умінь з проектування різних видів засобів вимірювальної техніки.

Суть розробки: проектування системи для вимірювань електричних величин.

Термін виконання – 4 години.

Приклади визначення предметної сфери розробки: вимірювання, випробування та контроль якості продукції; метрологічна служба, бажано, на підприємстві, де працює студент.

Порядок виконання роботи.

Студент здійснює наступні дії.

- Отримує від викладача завдання у вигляді певних метрологічних характеристик та функціональних можливостей приладу, який необхідно проектувати.

- За допомогою технічної літератури та мережі Internet обирає необхідний вид засобу вимірювальної техніки для вимірювання електричних величин. Прогнозує якість системи та оцінює її надійність.

- Проводить обґрунтування свого вибору та робить висновки.

- Оформлює результати у пояснювальній записці.

Оформлення роботи: згідно з відповідними методичними вказівками, що діють у НМетАУ. Пояснювальна записка, як правило, містить: титульний аркуш, реферат; зміст; короткий опис розробки; висновки та рекомендації; перелік посилань.

Обсяг пояснювальної записки – 4…5 стор.; ф. А4; шрифт 14; 1 інтервал.

Захист роботи здійснюється у ході співбесіди студента з керівником.

Наявність заліку враховується при формуванні заключної оцінки з навчальної дисципліни.

4.2. Практична робота № 2

«Проектування системи для вимірювань температури»

Мета: набуття студентами умінь проектування різних видів засобів вимірювальної техніки.

Суть розробки: проектування системи для вимірювань температури.

Термін виконання – 2 години.

Приклади визначення предметної сфери розробки: вимірювання, випробування та контроль якості продукції; метрологічна служба на підприємстві, бажано – за місцем роботи студента.

Порядок виконання роботи.

Студент здійснює наступні дії.

  - Отримує від викладача завдання в вигляді певних метрологічних характеристик та функціональних можливостей приладу, який необхідно проектувати.

  - За допомогою технічної літератури та мережі Internet обирає необхідний вид засобу вимірювальної техніки для вимірювання температури. Прогнозує якість системи та оцінює її надійність.

  - Проводить обґрунтування свого вибору та робить висновки.

  - Оформлює результати у пояснювальній записці.

Оформлення роботи: згідно з відповідними методичними вказівками, що діють у НМетАУ. Пояснювальна записка, як правило, містить: титульний аркуш, реферат; зміст; короткий опис розробки; висновки та рекомендації; перелік посилань.

Обсяг пояснювальної записки – 4…5 стор.; ф. А4; шрифт 14; 1 інтервал.

Захист роботи здійснюється у ході співбесіди студента з керівником.

Наявність заліку враховується при формуванні заключної оцінки з навчальної дисципліни.

4.3. Практична робота № 3

«Проектування системи для вимірювань витрат речовини»

Мета: набуття студентами умінь проектування різних видів засобів вимірювальної техніки.

Суть розробки: проектування системи для вимірювань витрат речовини.

Термін виконання – 2 години.

Приклади визначення предметної сфери розробки: вимірювання, випробування та контроль якості продукції; метрологічна служба на підприємстві, бажано – за місцем роботи студента.

Порядок виконання роботи.

Студент здійснює наступні дії.

1. Отримує від викладача завдання в вигляді певних метрологічних характеристик та функціональних можливостей приладу, який необхідно проектувати.

2. За допомогою технічної літератури та мережі Internet обирає необхідний вид засобу вимірювальної техніки для вимірювання витрат речовини. Прогнозує якість системи та оцінює її надійність.

3. Проводить обґрунтування свого вибору та робить висновки.

4. Оформлює результати у пояснювальній записці.

Оформлення роботи: згідно з відповідними методичними вказівками, що діють у НМетАУ. Пояснювальна записка, як правило, містить: титульний аркуш, реферат; зміст; короткий опис розробки; висновки та рекомендації; перелік посилань.

Обсяг пояснювальної записки – 4…5 стор.; ф. А4; шрифт 14; 1 інтервал.

Захист роботи здійснюється у ході співбесіди студента з керівником.

Наявність заліку враховується при формуванні заключної оцінки з навчальної дисципліни.

5. Індивідуальне завдання

«Проектування інформаційно-вимірювальної системи»

Мета: набуття студентами умінь проектування інформаційно-вимірювальної системи.

Суть розробки: розробка складових інформаційно-вимірювальної системи, яка включає засоби, прилади та/або методи для вимірювання основних параметрів технологічних процесів з передачею відповідної інформації, переважно, за місцем роботи студента.

Умови виконання – самостійна робота в позааудиторний час.

Приклади визначення предметної сфери розробки: вимірювання, випробування та контроль якості процесів і продукції; метрологічна служба на підприємстві, переважно, за місцем роботи студента.

Порядок виконання роботи.

Студент здійснює наступні дії.

1.	Вибирає самостійно або отримує від викладача завдання у вигляді засобу вимірювальної техніки для вимірювань певного набору технологічних параметрів та інформаційно-вимірювального каналу для передачі інформації вимірювань показників якості процесу або/та продукції. Можлива тематика індивідуального завдання представлена в таблиці 5.1.

2.	Користуючись даними про засіб вимірювальної техніки та умови його роботи, згідно з варіантом, номер якого визначається двома останніми номерами його залікової книжки (див. табл. 5.1) проводить проектування та розробку за наступною послідовністю.

2.1. Описує технологічну схему процесу та надає короткий опис обладнання, в якому він протікає (необхідність застосування інформаційно-вимірювальних систем, установки, окремих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) тощо).

2.2. Обґрунтовує вибір методу вимірювань заданого параметра (див. Додаток А).

2.3. Описує структурну схему засобу вимірювальної техніки, вимірювального каналу вимірювальної інформаційної системи і алгоритм їх функціонування.

2.4. Здійснює підбір первинного вимірювального перетворювача, чутливого елемента тощо.

2.5. Оцінює необхідність застосування проміжних перетворювачів серійного виробництва Державної системи промислових приладів.

2.6. Виконує метрологічний аналіз розробленого засобу вимірювальної техніки (схема накопичення похибок, визначення основної похибки засобу, метрологічне забезпечення засобу).

3.  Формулює висновки по роботі та оформлює результати у пояснювальній записці.

Оформлення роботи: згідно з відповідними методичними вказівками, що діють у НМетАУ. Пояснювальна записка, як правило, містить: титульний аркуш; реферат; зміст; опис розробки; висновки та рекомендації; перелік посилань.

Обсяг пояснювальної записки – 7...10 стор.; ф.А4; шрифт 14; міжрядковий інтервал – 1.

Захист роботи здійснюється у ході співбесіди студента з керівником. Наявність заліку враховується при формуванні заключної оцінки з навчальної дисципліни.

Таблиця 5.1

Приклади завдань для виконання роботи

| Варіант | Вид процесу |
| --- | --- |
| 00 | Використання природного газу як палива. |
| 01 | Використання нафтопродуктів. |
| 02 | Використання води. |
| 03 | Енергонопостачання. |
| 04 | Процес вимірювань температури. |
| 05 | Проектування приладу для контролю густини нафтопродуктів. |
| 06 | Проектування засобу вимірювань концентрації речовини. |
| 07 | Проектування приладу для контролю реологічних властивостей бурових розчинів. |
| 08 | Проектування засобу для вимірювань та автоматичного контролю тиску теплоносія. |
| 09 | Проектування ультразвукового рівнеміра рідини. |

ДОДАТОК А

Типові з'єднання ланок інформаційно-вимірювальної системи

Рис. А1. Типові з'єднання ланок інформаційно-вимірювальної системи:

а) послідовне; б) паралельне; в) зустрічно-паралельне; 1, 2,...n – ланки

Зміст

стор.

Характеристика дисципліни	…3

1. Загальні методичні вказівки	…4

2. Рекомендовані джерела інформації	…4

3. Програма і питання для заключного контролю	…5

4. Методичні вказівки до практичних робіт	…8

4.1. Практична робота № 1. «Проектування системи для вимірювань електричних величин»	…8

4.2. Практична робота № 2. «Проектування системи для вимірювань температури»	…9

4.3. Практична робота № 3. «Проектування системи для вимірювань витрат речовини»	…9

5. Індивідуальне завдання. «Проектування інформаційно-вимірювальної системи»…………….………………………………………………………….….10

Додаток А. Типові з'єднання ланок інформаційно-вимірювальної системи.…13